Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края.

Инструкция о порядке действий должностных лиц

(администрации) в случае возникновения пожара

ИОТ-ПБ-ОО7-2О22

# Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий должностных лиц в случае возникновения пожара в ДОУ (детском саду) определяет порядок действий должностных лиц при угрозе и возникновении пожара в дошкольном образовательном учреждении.

2. В разработке инструкции учтены: Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 2021 года; Федеральный Закон РФ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30 апреля 2021 года; приказ МЧС РФ от 12.12.2007г № 645 в редакции от 22.06 2010г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; требования Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями на 1 июня 2021 года.

- З. Должностными лицами в дошкольном образовательном учреждении являются заведующий ДОУ, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоз), старший воспитатель, ответственный по пожарной безопасности, повар пищеблока.

  - Данная инструкция о порядке действий должностных лиц в случае возникновения пожара в ДОУ является обязательной для ознакомления и исполнения всеми должностными лицами дошкольного образовательного учреждения.

  - Должностные лица обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении пожара в здании или на территории дошкольного образовательного учреждения.

  - Настоящая инструкция о порядке действий администрации ДОУ в случае возникновения пожара разработана в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и является дополнением к плану эвакуации работников и воспитанников ДОУ при пожаре.

- Порядок действий должностного лица, прибывшего первым на место пожара

  - Организовать вызов пожарной охраны по телефону 101 (112 - Единая служба спасения), ПЧ-80 54215152289 или проверить, вызвана ли пожарная охрана. По телефону назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество.

  - Дать указания задействовать систему оповещения, отключить работающее оборудование и систему вентиляции. Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения.

  - Вызвать на место пожара заведующего дошкольным образовательным учреждением.

  - В случае угрозы для жизни персонала и воспитанников ДОУ принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

З. Порядок действий должностных лиц в случае пожара

З. . Действия заведующего ДОУ при возникновении пожара:

- безотлагательно сообщить по телефону 101 (112 - Единая служба спасения),

ПЧ-80 84215152289, назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность, фамилию, имя, отчество (если это было уже сделано, необходимо продублировать вызов пожарной службы);

- дать распоряжение на включение системы оповещения, отключение оборудования и системы вентиляции;

- доложить о возникновении пожара в Комитет по образованию по телефону 84215151157

- осуществить организацию и контроль проведения эвакуации детей и сотрудников, по возможности материальных ценностей из здания детского сада;

- вызвать обслуживающие дошкольное образовательное учреждение организации

(электросети, инженерные сети и т.д.);

- проверить наличие всех сотрудников и воспитанников (по списку) после эвакуации на месте сбора — определенной заранее эвакуационной площадке;

- доложить в Департамент управления образования об итогах эвакуации, об организации тушения пожара, а также о причиненном ущербе.

3.2. Действия заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе (завхоза) при возникновении пожара:

- проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

- при необходимости дублирует сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 101 (112 - Единая служба спасения), ПЧ-80

- задействует единый тревожный сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара, начинает эвакуацию детей и работников;

- выделяет работника из числа обслуживающего персонала для встречи пожарной команды, уверенно знающего расположение всех пожарных гидрантов, кранов и местонахождение очага возгорания;

- обеспечивает защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

- удаляет за пределы опасной зоны пожара всех работников, которые не участвуют в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости без промедления организует поиск пропавших воспитанников и сотрудников ДОУ;

- организует отключение электроэнергии, системы вентиляции и обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и электробезопасности;

- организует освобождение подъездных путей к зданию дошкольного образовательного учреждения от автомобилей и встречу пожарных подразделений;

- докладывает непосредственно начальнику прибывшего пожарного подразделения о сложившейся обстановке на пожаре, эвакуированных воспитанниках и персонале, принятых мерах, задействованной добровольной пожарной дружине для тушения пожара, о блокированных огнем и дымом выходах и поступает в его распоряжение.

3.3. Действия старшего воспитателя при возникновении пожара:

- принимает и подтверждает сообщение о пожаре;

- организует эвакуацию воспитанников из здания (территории) ДОУ;

- контролирует посты безопасности, не допускающие возврата детей и персонала в здание детского сада;

- докладывает начальнику добровольной пожарной дружины о принятых мерах и действует по его указанию, в зависимости от обстановки;

- организует сбор воспитанников и работников ДОУ в условленном месте эвакуации— эвакуационной площадке;

- организует сверку воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения по спискам;

- докладывает непосредственно заведующему ДОУ о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории);

- при отсутствии начальника ДПД выполняет его обязанности.

З . 5. Действия повара при возникновении пожара.

- принимает и подтверждает сообщение о возникшем пожаре;

- контролирует отключение оборудования и системы вентиляции в пищеблоке, закрытие окон и дверей;

- направляет членов ДПД с огнетушителями к месту пожара;

- организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными стволами, водой, песком) силами членов добровольной пожарной дружины;

- докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию, в зависимости от обстановки;

- организует охрану здания и территории ДОУ до приезда пожарных;

- встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара;

- при отсутствии начальника ДПД и лица, его заменяющего (старшего воспитателя), выполняет его обязанности.

Согласно данной инструкции о порядке действий должностных лиц ДОУ в случае возникновения пожара в детском саду действия администрации главным образом должны быть направлены на спасение детей.

Ответственный за пожарную безопасность: